## 乡镇
凤庆县2022年中央水利发展资金及项目分配计划表（农村饮水安全维修养护及水库维修养护项目）
乡（镇）名称 | 工程名称 | 项目建设内容 | 补助资金（万元） | 项目类别 | 资金性质 | 资金来源 | 功能分类 | 部门经济分类科目 | 政府经济分类科目 | 支出保障分类 | 备注
诗礼乡 | 诗礼村公墓片区农村饮水维修养护项目 | PE20管公里，4立方米水池2个，维修管道4公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 清华村农村饮水维修养护项目 | 维修养护管道12公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 孔兴村农村饮水维修养护项目 | DN25钢管2公里，500立方米水池防护墙18立方米。 | 8 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 16
新华乡 | 砚田村农村饮水维修养护项目 | 建3立方米水池1个，安装架设DN15镀锌钢管1.8公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 水源村七甲、水马小组农村饮水维修养护项目 | 建3立方米水池1个，安装架设PE32管1.2公里、DN15镀锌钢管0.2公里、DN25镀锌钢管0.4公里，修复26立方米水窖2个。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 水源村蒙克自安置点农村饮水维修养护项目 | 建24立方米水池1个，小型光伏抽水站1座 | 5 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 新华村把密片区农村饮水维修养护项目 | 更换光伏抽水设备1组，修复DN80高压无缝钢管0.03公里。 | 3 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 16
鲁史镇 | 力马柯村农村饮水维修养护项目 | 建设3立方米水池1个，DN40钢管720米，DN65钢管24米。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 永新村大平掌小组农村饮水维修养护项目 | 建设3立方米水池1个，坝头1座，DN32管540米，PE40管300米。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 金马村农村饮水维修养护项目 | 安装入户DN15管1680米（勿把组）。 | 3 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 沿河村农村饮水维修养护项目 | 建设24立方米水池1个，安装入户DN15管300米。 | 2 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 13
大寺乡 | 德乐村林家地片区农村饮水维修养护项目 | 建设取水坝1座，PE25管道4公里，清水池2口。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 岔河村大桥小组农村饮水维修养护项目 | 建设取水坝1座，PE25管道3公里，清水池2口。 | 5 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 马庄村中排小组农村饮水维修养护项目 | 安装PE25管道3公里，建设清水池2口。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 大寺村栗子小组农村饮水维修养护项目 | 水源并网，建设蓄水池2个，安装水表，更换2.0铝塑管3公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 马庄村高井槽小组农村饮水维修养护项目 | 主管道维修DN25钢管1公里，进户管道维修DN15钢管1.5公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 21
小湾镇 | 小湾村山里安自然村饮水安全维修养护工程 | 水源修复：6m3水池2个,防护隔离网240m,安全警示牌4块，DN40管安装100m。 | 10 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 蕨菜村蕨菜自然村饮水安全维修养护工程 | 建50m3蓄水池1个 | 3 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 梅竹村三坡自然村饮水安全维修养护工程 | DN32管安装1800m，DN15管安装2070m，一户一表安装69户。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 梅竹村梅子箐自然村饮水安全维修养护工程 | DN32管安装300m，DN15管安装760m，一户一表安装16户。 | 2 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 19
腰街乡 | 复兴村农村饮水维修养护项目 | 水源点清理、保护和部分管线设备维修更换。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 腰街乡集镇片区农村饮水维修养护项目 | 水源点清理、保护、抽水机维护及部分管线维修养护。 | 13 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 17
洛党镇 | 永和村农村饮水维修养护项目 | 坝头修复一个，DN32管安装100米。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 琼岳村农村饮水维修养护项目 | DN32管安装2400米，DN15管安装1600米。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 鹿鸣村农村饮水维修养护项目 | DN40管安装1800米，DN15管安装1500米。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 荣上村农村饮水维修养护项目 | 新增一个取水点、DN40管安装860米，户表安装20户。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 16
凤山镇 | 象塘村白坟小组农村饮水维修养护项目 | 更换DN50钢管1000米，建设支墩20个 | 3 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 后山村农村饮水维修养护项目 | 在太阳水源点建设取水坝1座，过滤池1口。 | 3 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 东山村段家自然村农村饮水维修养护项目 | 建取水枢纽1座，水池维修1个，安装PE管道1公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 红木村小组农村饮水维修养护项目 | 新建取水枢纽1个，更换PE32管2000米。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 14
勐佑镇 | 河东村农村饮水维修养护项目 | 新建前池4个，PE40管1.8公里。 | 3 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 新寨村麦子地小组农村饮水维修养护项目 | 部分DN40管更换为PE32管6500米以及接头。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 界牌村三角山自然村农村饮水维修养护项目 | 建设取水坝1座；，PE32管6000米；PE16管1000米；安装水表48套。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 高山村红木树小组农村饮水维修养护项目 | 水泵2个，电源线500米，蓄水塔1个，PE25管2公里。 | 2 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 13
三岔河镇 | 棉花林村农村饮水维修养护项目 | 1.购置维护色普鲁大沟提水设备；2.维护棉花林自然村管网设施。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 松花村岭岗寨小组农村饮水维修养护项目 | 建设蓄水池2座，架设PE管道2公里，清水池1座。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 大龙潭村农村饮水维修养护项目 | 建设蓄水池2个，维修饮水管道7公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 王平村农村饮水维修养护项目 | 设计打井1口，购置抽水设备2台，维修饮水管网4公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 16
雪山镇 | 中山村农村饮水维修养护项目 | 维修24m³蓄水池5个，更换PE25管道500米。涉及9个村民小组296户农1010人。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 新民村农村饮水维修养护项目 | 维修水源坝头3座，更换PE40管道500米，架设防护栏1000米。涉及25个村民小组1077户4484人。 | 12 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 16
郭大寨乡 | 平掌村农村饮水维修养护项目 | 建设26立方米水池1个，PE32管1公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 卡斯村鱼塘坡自然村农村饮水维修养护项目 | 架设PE32管1.9公里。 | 3 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 政府机关片区农村饮水维护工程 | 架设PE32管2.6公里。 | 4 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 郭大寨村水磨河片区农村饮水维护工程 | 架设PE32管1.3公里。 | 2 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 卡思村李子树水库维修养护建设项目 | 对李子树水库小型水库进行维修养护 | 54 | 33事业发展类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—水利工程建设2130305 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 67
营盘镇 | 政府机关片区农村饮水维修养护项目 | 二台山抽水站维修，大沙坝片DN32钢管1500米，小青树片DN50钢管1600米 | 15 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 安平村打死格片农村饮水维修养护项目 | DN32钢管500米 | 1 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 田坝口村大地农村饮水维修养护项目 | DN32钢管1000米 | 3 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 景杏村三甲农村饮水维修养护项目 | 水源新建，φ40PE管2600米，φ20PE1200米 | 5 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—农村人畜饮水2130335 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
| 小计 |  | 24
合 计 |  |  | 268

## 水务局
凤庆县2022年中央水利发展资金及项目分配计划表
项目实施单位 | 工程名称 | 项目建设内容 | 绩效目标 | 补助资金（万元） | 项目类别 | 资金性质 | 资金来源 | 功能分类 | 部门经济分类科目 | 政府经济分类科目 | 支出保障分类 | 备注
凤庆县水务局 | 凤庆县2022年河道治理项目 | 建设凤庆河（凤山-大兴段）、黑河（鲁史-新华段）河道治理2条8.54公里。 | 进一步提升河道功能，增加灌溉农田能力，保障群众的生产用水安全。项目受益1个行政村1个自然村15村民小组222户农户960人，其中脱贫人口130户410人。 | 2236 | 33事业发展类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—水利工程建设2130305 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
凤庆县水务局 | 凤庆县2022年小型病险水库除险加固项目 | 对洗麻塘水库、金场坝水库2座小型病险水库进行除险加固，使水库能正常发挥蓄水功能。 | 新增和改善灌溉面积≥1960亩，受益贫困人口满意度≥90%。项目受益6个行政村10个自然村358户农户1124人，其中脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体136户415人。 | 342 | 33事业发展类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—水利工程建设2130305 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
凤庆县水务局 | 凤庆县2022年小型水库维修养护项目 | 对砚池水库、大坝水库、黑马塘水库、干沙坝水库、黄草坝水库、四十八道河水库等20座小型水库进行维修养护。 | 水利工程维修养护数量≥21座，生产条件改善带动农业亩均产量增加≥15920斤，新增和改善灌溉面积≥5960亩，受益贫困人口满意度≥90%。项目受益30个行政村50个自然村558户农户2124人，其中脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体320户1226人。 | 90 | 33事业发展类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—水利工程建设2130305 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
凤庆县水务局 | 凤庆县2022年水资源管理级节约用水项目 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量3个 | 加强水资源管理，促进农田生产持续健康发展。项目受益10个行政村40个自然村580户农户1423人，其中脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体210户813人。 | 25 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—水资源节约管理与保护2130311 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
凤庆县水务局 | 凤庆县2022年山洪灾害防治及维修养护项目 | 对全县的山洪灾害防治及非工程措施进行维修养护 | 山洪灾害防治达到标准要求；信息平台正常运行。项目受益65个行政村380户农户1423人，其中脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体135户436人。 | 49 | 32民生类 | 1116上级补助 | 213共同事权转移支付 | 农林水支出—水利—防汛2130314 | 31005 基础设施建设 | 50302基础设施建设 | 80504基础设施建设
合计 |  |  |  | 2742